REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA TOVARNIK

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/10-01/03

URBROJ: 2188/12-04-10-1

Tovarnik, 30.11.2010.

Temeljem čl. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09)), čl. 8. st. 2. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" RH br. 92/10 ),  Tehničkih propisa  za dimnjake u građevinama ("Narodne novine" broj 3/07) te čl.32. Statuta Općine Tovarnik ( Službeni vjesnik Vukovarsko srijemske županije br. 12/09 ), Općinsko vijeće Općine Tovarnik, na svojoj 9. sjednici održanoj dana 30.11.2010., d o n o s i

ODLUKU O OBAVLJANJU DIMNJAČARSKIH POSLOVA

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovom se Odlukom, u svrhu zaštite život i zdravlja ljudi i imovine od požara,  uređuje

organizacija i način rada dimnjačarskih poslova kao komunalne djelatnosti, rokovi čišćenja i kontrole dimnjaka i uređaja za loženje, te nadzor nad obavljanjem dimnjačarskih poslova na području Općine Tovarnik (u daljnjem tekstu: Općina).

Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na industrijske i druge objekte koji imaju vlastite

uređaje za čišćenje dimnjaka.

Članak 2.

Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova razumijeva se:

- provjera ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje,

- obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje,

- čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje,

- poduzimanje mjera za sprječavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja, te

zagađivanja zraka, kako ne bi nastupile štetne posljedice zbog neispravnosti

dimnjaka i uređaja za loženje

Pod dimnjakom, u smislu ove Odluke, smatra se usponski dimovodni kanal, sabirnica

čađe, priključna cijev uređaja za loženje i drugi dijelovi dimnjaka.

II. Organizacija i način obavljanja dimnjačarskih poslova

Članak 3.

Dimnjačarske poslove može obavljati pravna osoba i fizička osoba  koja je

registrirana za obavljanje te djelatnosti i ima zaposlene osobe koje su stručno osposobljene za obavljanje dimnjačarskih poslova.

Članak 4.

Dimnjačarske poslove obavlja pravna ili  fizičke osobe  na temelju ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova sklopljenog sa Općinom Tovarnik  kao davateljem koncesije. (u daljnjem tekstu: Koncesionar)

Koncesionar ne može prenijeti koncesiju na drugu osobu.

Članak 5.

Postupak donošenja odluke o dodjeli koncesije i zaključivanje ugovora o koncesiji za

obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Tovarnik sa Koncesionarom provodi se sukladno Zakonu o koncesijama, Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odluci o komunalnim djelatnostima na području Općine Tovarnik

Članak 6.

Dimnjačarski poslovi obavljaju se na dimnjačarskim područjima.

Na području Općine Tovarnik utvrđuju se  dva ( 2 ) dimnjačarska područja:

- dimnjačarsko područje koje obuhvaća naselje Ilaču

- dimnjačarsko područje koje obuhvaća naselje Tovarnik

Članak 7.

Koncesionar obavlja dimnjačarske poslove na temelju godišnjeg plana obveznog

redovitog pregleda i čišćenja dimnjaka .

Plan obaveznog redovitog pregleda i čišćenja dimnjaka obuhvaća redoslijed obavljanja

dimnjačarskih usluga po ulicama i kućnim brojevima.

Koncesionar je dužan plan iz stavka 1. ovoga članka sačiniti najkasnije do 31. kolovoza

tekuće godine u kojoj počinje ogrjevna sezona i dostaviti ga Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tovarnik ( u daljnjem tekstu : JUO )-referentu za komunalne poslove, Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Tovarnik ( DVD Tovarnik ) i Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Ilača ( DVD Ilača )

Članak 8.

Vlasnici odnosno korisnici zgrada, stanova, poslovnih prostora, objekata i postrojenja (u

daljnjem tekstu: Korisnik usluge) dužni su voditi brigu da se uređaji za loženje i dimnjaci

redovito čiste i održavaju u ispravnom stanju sukladno ovoj Odluci i pozitivnim propisima.

Korisnik usluge dužan je Koncesionaru:

- omogućiti pregled i čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje koji podliježu obaveznom čišćenju i kontroli prema ovoj Odluci,

- dati podatak o broju i vrsti uređaja za loženje i dimnjaka, te o sezoni loženja,

- omogućiti pristup svakom uređaju za loženje i dimnjaku koji se koristi.

Članak 9.

Koncesionar je dužan Korisnika usluga pismeno obavijestiti o danu i vremenu čišćenja, najmanje tri dana prije vršenja dimnjačarskih usluga.

Članak 10.

Korisnik usluge ne smije Koncesionaru sprječavati pristup do mjesta za čišćenje i pregled dimnjaka i uređaja za loženje niti ga ometati u obavljanju dimnjačarskih poslova.

Radi ispravnog pregleda i čišćenja dimnjaka pristup do vratašca, priključaka, kape

dimnjaka i ostalih dijelova dimnjaka mora uvijek biti slobodan.

Članak 11.

Koncesionar je dužan uslugu čišćenja obaviti na način kojim se Korisniku usluge ne

nanosi šteta.

Nakon obavljenog čišćenja Koncesionar je dužan ukloniti sav nakupljeni materijal nastao

čišćenjem, što se osobito odnosi na uklanjanje čađe koja pada u ložište, sabiralište ili oko

dimnjaka.

Članak 12.

Ako Koncesionar utvrdi da na dimnjaku i/ili uređaju za loženje postoje nedostaci,

pismeno će o tome obavijestiti Korisnika usluge i pozvati ga da uklone nedostatke u roku koji ne može biti duži od dva mjeseca.

Ukoliko se nedostaci iz stavka 1. ovoga članka ne uklone u utvrđenom roku ili se isti

nedostatak ponovo utvrdi i pri slijedećem čišćenju i pregledu dimnjaka Koncesionar će o tome obavijestiti JUO-referenta za komunalne poslove, a ako se radi o uređaju za loženje na plinovito gorivo i distributera plina.

Ako Koncesionar utvrdi postojanje neposredne opasnosti za živote ljudi i imovine koji

mogu nastati daljnjom upotrebom dimnjaka i/ili uređaja za loženje, Koncesionar će Korisniku usluge zabraniti daljnje korištenja dimnjaka i/ili uređaja za loženje u pisanoj formi, što je Korisnik usluge dužan poštivati, o čemu će Koncesionar odmah obavijestiti i nadležno inspekcijsko tijelo.

Članak 13.

Koncesionar je dužan  za područje na kojem obavlja dimnjačarske poslove voditi

evidenciju o pregledu i čišćenju dimnjaka, te o izvođenju radova kojima se dimnjak zadržava ili vraća u stanje određeno projektom građevine.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka se vodi za svaku zgradu, a sadrži:

- oznaku zgrade - ulicu i kućni broj,

- ime i prezime Korisnika usluge ,

- oznaku dimnjaka koji se pregledavaju i čiste,

- datum obavljanja dimnjačarskih poslova i nalaz,

- vrstu i datum izvođenja radova na dimnjaku,

- potpis dimnjačara,

- potpis Korisnika usluge kao potvrdu obavljenih dimnjačarskih poslova.

Članak 14.

Koncesionar je dužan voditi kartoteku dimnjaka koja sadrži kartone dimnjaka.

U kartoteku dimnjaka unose se slijedeći podaci:

- oznaka zgrade – ulica i kućni broj,

- ime i prezime Korisnika usluge te naziv upravitelja zgrade,

- broj i vrsta dimnjaka,

- oznaka dimnjaka koji se pregledava i čisti,

- datum obavljanja dimnjačarskih poslova.

Članak 15.

Ovlašteni su dimnjačari dužni, jedanput godišnje, do početka ogrjevne sezone o promjeni broja i vrste dimnjaka na svom dimnjačarskom području podnijeti izvješće JUO-referentu za komunalne poslove.

Ogrjevna sezona traje od 01. listopada tekuće godine do 30 travnja slijedeće godine.

Članak 16.

Koncesionar ima pravo na naknadu za obavljanje dimnjačarskih poslova.

Naknadu iz stavka 1. ovoga članka Koncesionaru plaća Korisnik usluge.

Članak 17.

Ugovorom o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova između Koncesionara i Općine Tovarnik određuje se visina naknada (cjenik) za obavljanje dimnjačarskih poslova.

Članak 18.

Na računu kojeg je Koncesionar dužan izdati Korisniku usluga za obavljenu

dimnjačarsku uslugu mora se navesti vrsta usluge koju je Koncesionar naplatio prema

ugovorenom cjeniku iz članka 17. ove Odluke.

III. Rokovi čišćenja i kontrole dimnjaka

Članak 19.

U svrhu održavanja dimnjaka i uređaja za loženje Koncesionar provodi obavezne

redovite i izvanredne preglede i čišćenja.

Članak 20.

Redoviti pregledi u svrhu održavanja dimnjaka provode se na način određen projektom

građevine i tehničkim propisima, a najmanje jedanput godišnje.

Redoviti pregled uključuje najmanje:

- vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstva dimnjaka,

- tlačnu probu u slučaju sumnje,

- usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka.

Na način utvrđen u stavku 2. ovoga članka obavlja se i izvanredni pregled dimnjaka prije

prve upotrebe uređaja za loženje, odnosno prije ponovne uporabe ako dimnjak nije bio u uporabi dulje od godinu dana.

Prigodom pregleda dimnjaka, dimnjak se obavezno čisti na način koji je primjeren vrsti

dimnjaka (mehanički i/ili na drugi način).

Članak 21.

Izvanredni pregled dimnjaka obavezno se provodi prije svake promjene uređaja za

loženje ili promjene goriva, prije ponovne uporabe ako dimnjak nije bio u uporabi dulje od godinu dana i nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva dimnjaka ili izaziva sumnju u uporabljivost dimnjaka, o čemu je Korisnik usluge dužan obavijestiti Koncesionara, te po zahtjevu nadzornog inspekcijskog tijela.

Članak 22.

Pregled i čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje izvodi se sukladno propisima i pravilima

struke, a u svrhu očuvanja i zaštite okoliša, te provođenja zaštite od požara.

Obaveza redovite kontrole i čišćenja provodi se u slijedećim slučajevima i rokovima:

1. postrojenja za grijanje se kontroliraju svakih tri mjeseca i čiste se najmanje

jednom godišnje

2. kod usponskih dimovodnih kanala, priključnih cijevi i kanala, skupljača dimnih

plinova, priključaka, građevinsko stanje i slobodni presjek i njegova prohodnost obavezno se kontrolira jedanput godišnje,

3. dimnjaci ložišta na kruto gorivo kontroliraju se i čiste najmanje dvaput godišnje;

4. glatki dimnjaci LAF sustava i kanali zraka za izgaranje – kontroliraju se dvaput

godišnje , a obavezno se čiste jedanput na godinu

5. dimnjaci na koja su priključena plinska ložišta - kontroliraju se svakih tri mjeseca, a

njihovo čišćenje je obavezno najmanje jedanput godišnje.

Kod tehnološki specifičnim postrojenjima za grijanje koja može održavati prema

garantnim i drugim uvjetima samo ovlašteni serviser postoji samo obveza Koncesionara da jednom godišnje kontrolira da se ona redovito održavaju.

Dimnjaci i uređaji za loženje koji se ne upotrebljavaju u dužim vremenskim razmacima

uslijed napuštenosti objekta, odnosno sezonskog stanovanja ( vikendice) ne podliježu odredbama ovog članka o obaveznom čišćenju, već se njihovo čišćenje vrši po pozivu i dogovoru sa Koncesionarom, ali postoji obveza Koncesionara da jednom godišnje kontrolira dimnjake i uređaje za loženje i na takvim objektima.

Članak 23.

Pored redovitih i izvanrednih obaveznih pregleda i čišćenja dimnjaka i uređaja za loženje, čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje obavlja se i na zahtjev Korisnika usluga i izvan rokova navedenih u članku 22. ove Odluke.

IV. Nadzor

Članak 24.

Provođenje stručnog nadzora nad obavljanjem rada Koncesionara u ime Općine Tovarnik obavlja JUO- referent za komunalne poslove

Članak 25.

Osoba iz čl. 24 ove Odluke ovlašten je:

1. Narediti obavljanje dimnjačarskih radova ako utvrdi da se oni ne obavljaju ili se ne

obavljaju pravilno ili potpuno

2. Nadzirati vođenje kontrolne knjige i kartoteke dimnjaka

3. Predlagati JUO pokretanje prekršajnog postupka

4. Zabraniti neovlašteno obavljanje dimnjačarskih radova

5. Poduzimati i druge propisane mjere.

V. Kaznene odredbe

Članak 26.

Pravna osoba kaznit će se novčanom kaznom za prekršaj :

- u iznosu od 5.000,00 kuna ako kao Korisnik usluge ne postupi po članku 12. ( ne

otkloni nedostatke na dimnjaku ili uređaju za loženje) i članku 21. ( ne prijavi razloge za

izvanredni pregled dimnjaka) ove Odluke, odnosno ako kao Koncesionar ne postupi po članku 7., 9., 11., 13, 14., 18., 20., 21. i 22. ove Odluke i

- u iznosu od 10.000,00 kuna ako kao Korisnik usluge ne postupi po članku 8. i 10. ( ne

omogući čišćenje i kontrolu dimnjaka i uređaja za loženje) ove Odluke i ako dimnjačarske poslove obavlja protivno odredbi članka 4. ove Odluke (bez valjanog ugovora o koncesiji) .

Odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka Odluke

kaznit će novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna.

Članak 27.

Fizička osoba  kaznit će se novčanom kaznom za prekršaj:

- u iznosu od 3.000,00 kuna ako kao Koncesionar ne postupi po članku 7., 9., 11., 13, 14., 18., 20., 21. i 22. ove Odluke i

- u iznosu od 5.000,00 kuna ako dimnjačarske poslove obavlja protivno odredbi članka 4. Ove Odluke (bez valjanog ugovora o koncesiji) .

Članak 28.

Fizička osoba kaznit će se novčanom kaznom za prekršaj:

- u iznosu od 500,00 kuna ako kao Korisnik usluge ne postupi po članku 12. ( ne otkloni

nedostatke na dimnjaku ili uređaju za loženje) i članku 21. (ne prijavi razloge za izvanredni pregled dimnjaka) ove Odluke i

-u iznosu od 1.000,00 kuna ako kao Korisnik usluge ne postupi po članku 8. i 10. (ne

omogući čišćenje i kontrolu dimnjaka i uređaja za loženje) ove Odluke i ako dimnjačarske  poslove obavlja protivno odredbi članka 4. ove Odluke (bez valjanog ugovora o koncesiji).

VI. Završne odredbe

Članak 29.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o organizaciji i načinu rada dimnjačarske službe ( Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 3/00)

Članak 30.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije )

PREDSJEDNIK OPĆINKOG VIJEĆA

Stipo Mijić